## About
SLF System Load Factor
Sources: | Peak Load
SENER - SIE (Sistema de información energética)
2014
Demanda bruta por area operativa en el SEN, 2004-2014
http://sie.energia.gob.mx/

## Mexico
| Load | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Norte | Peak | 2720 | 2853 | 2997 | 3113 | 3130 | 3328 | 3248 | 3385 | 3682 | 3725 | 3841 | 3955
| Mean | 1896 | 1963 | 2083 | 2140 | 2216 | 2202 | 2218 | 2328 | 2524 | 2559 | 2588 | 2643
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 1715 | 1667 | 1782 | 1831 | 1894 | 1875 | 1897 | 2007 | 2201 | 2237 | 2255 | 2317
| Sytem Load Factor | 0.69706 | 0.68805 | 0.69503 | 0.68744 | 0.70799 | 0.66166 | 0.68288 | 0.68774 | 0.6855 | 0.68698 | 0.67378 | 0.66827
Noreste | Peak | 5688 | 6148 | 6068 | 6319 | 6586 | 6780 | 6886 | 7070 | 7587 | 7798 | 7781 | 7876
| Mean | 4106 | 4256 | 4410 | 4590 | 4688 | 4761 | 4734 | 4959 | 5409 | 5439 | 5432 | 5543
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 3756 | 3797 | 3936 | 4090 | 4184 | 4233 | 4189 | 4395 | 4845 | 4869 | 4854 | 4976
| Sytem Load Factor | 0.72187 | 0.69226 | 0.72676 | 0.72638 | 0.71181 | 0.70221 | 0.68748 | 0.70141 | 0.71293 | 0.69749 | 0.69811 | 0.70378
Occidental | Peak | 6632 | 6523 | 7047 | 7106 | 7437 | 8069 | 7763 | 8175 | 8669 | 8975 | 9207 | 9104
| Mean | 4999 | 5157 | 5449 | 5621 | 5891 | 5966 | 5957 | 6347 | 6857 | 7020 | 7075 | 7253
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 4638 | 4364 | 4618 | 4775 | 5016 | 5074 | 5033 | 5399 | 5880 | 6030 | 6080 | 6265
| Sytem Load Factor | 0.75377 | 0.79059 | 0.77324 | 0.79102 | 0.79212 | 0.73937 | 0.76736 | 0.77639 | 0.79098 | 0.78217 | 0.76844 | 0.79668
Central | Peak | 7874 | 8047 | 8287 | 8419 | 8606 | 8435 | 8702 | 9004 | 8844 | 8651 | 8411 | 8192
| Mean | 5252 | 5394 | 5608 | 5767 | 5931 | 5969 | 5954 | 6190 | 6291 | 6246 | 6152 | 6076
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 4672 | 4049 | 4262 | 4371 | 4505 | 4543 | 4537 | 4741 | 4810 | 4786 | 4731 | 4677
| Sytem Load Factor | 0.66701 | 0.67031 | 0.67672 | 0.685 | 0.68917 | 0.70765 | 0.68421 | 0.68747 | 0.71133 | 0.722 | 0.73142 | 0.7417
Oriental | Peak | 5434 | 5425 | 5684 | 5882 | 5786 | 6181 | 6071 | 6356 | 6577 | 6656 | 6709 | 6767
| Mean | 3891 | 3954 | 4133 | 4275 | 4375 | 4452 | 4463 | 4577 | 4846 | 4990 | 5048 | 5126
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 3550 | 3430 | 3615 | 3703 | 3842 | 3881 | 3899 | 4007 | 4257 | 4387 | 4443 | 4495
| Sytem Load Factor | 0.71605 | 0.72885 | 0.72713 | 0.72679 | 0.75614 | 0.72027 | 0.73513 | 0.72011 | 0.73681 | 0.7497 | 0.75242 | 0.7575
Peninsular | Peak | 1043 | 1087 | 1174 | 1268 | 1275 | 1375 | 1435 | 1520 | 1544 | 1583 | 1628 | 1664
| Mean | 776 | 801 | 824 | 881 | 953 | 1007 | 1051 | 1050 | 1111 | 1131 | 1176 | 1214
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 718 | 636 | 658 | 703 | 763 | 805 | 841 | 842 | 888 | 903 | 943 | 975
| Sytem Load Factor | 0.74401 | 0.73689 | 0.70187 | 0.69479 | 0.74745 | 0.73236 | 0.7324 | 0.69079 | 0.71956 | 0.71447 | 0.72236 | 0.72957
Noroeste | Peak | 2491 | 2606 | 2872 | 2916 | 3059 | 3072 | 3285 | 3617 | 3772 | 3870 | 4087 | 4034
| Mean | 1596 | 1668 | 1770 | 1823 | 1897 | 1900 | 1940 | 1979 | 2198 | 2288 | 2337 | 2407
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 1399 | 1417 | 1515 | 1540 | 1602 | 1593 | 1616 | 1651 | 1838 | 1919 | 1965 | 2013
| Sytem Load Factor | 0.64071 | 0.64006 | 0.6163 | 0.62517 | 0.62014 | 0.61849 | 0.59056 | 0.54714 | 0.58271 | 0.59121 | 0.57181 | 0.59668
Baja California | Peak | 1823 | 1856 | 1909 | 2095 | 2208 | 2092 | 2129 | 2229 | 2237 | 2302 | 2225 | 2350
| Mean | 1211 | 1170 | 1195 | 1266 | 1287 | 1300 | 1267 | 1255 | 1304 | 1368 | 1369 | 1438
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 1076 | 966 | 984 | 1039 | 1051 | 1054 | 1029 | 1017 | 1058 | 1109 | 1120 | 1178
| Sytem Load Factor | 0.66429 | 0.63039 | 0.62598 | 0.6043 | 0.58288 | 0.62141 | 0.59512 | 0.56303 | 0.58292 | 0.59427 | 0.61528 | 0.61191
Baja California Sur | Peak | 214 | 234 | 264 | 284 | 307 | 341 | 360 | 368 | 385 | 389 | 407 | 428
| Mean | 141 | 152 | 166 | 183 | 197 | 220 | 227 | 230 | 248 | 252 | 256 | 264
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 125 | 122 | 135 | 149 | 161 | 179 | 188 | 190 | 205 | 209 | 211 | 233
| Sytem Load Factor | 0.65888 | 0.64957 | 0.62879 | 0.64437 | 0.64169 | 0.64516 | 0.63056 | 0.625 | 0.64416 | 0.64781 | 0.62899 | 0.61682
Pequeños sistemas | Peak | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32
| Mean | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18
| Base (Avg. of Daily Minimums) | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16
| Sytem Load Factor | 0.54545 | 0.5 | 0.54167 | 0.56 | 0.53571 | 0.56667 | 0.54839 | 0.54839 | 0.53125 | 0.51613 | 0.58065 | 0.5625
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Sum of Median Loads |  | 23880 | 24527 | 25651 | 26560 | 27450 | 27794 | 27828 | 28932 | 30805 | 31309 | 31451 | 31982
Weighted Avg. System Load Factor |  | 0.70548 | 0.70827 | 0.70933 | 0.71354 | 0.71917 | 0.70209 | 0.70134 | 0.6991 | 0.71628 | 0.71667 | 0.71445 | 0.72572

## DIPS_SE_C07_ESP
Sistema de Información Energética
Secretaría de Energía
Dirección General de Planeación e Información Energéticas
Demanda bruta por area operativa en el SEN, 2004-2014
(megawatts)
REALES
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TMCA
┴rea
Norte carga maxima | 3385 | 3682 | 3725 | 3841 | 3955 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.5
Norte carga media | 2328 | 2524 | 2559 | 2588 | 2643 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.2
Norte carga base | 2007 | 2201 | 2237 | 2255 | 2317 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.8
Noreste carga maxima | 7070 | 7587 | 7798 | 7781 | 7876 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.2
Noreste carga media | 4959 | 5409 | 5439 | 5432 | 5543 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.8
Noreste carga base | 4395 | 4845 | 4869 | 4854 | 4976 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.6
Occidental carga maxima | 8175 | 8669 | 8975 | 9207 | 9104 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.3
Occidental carga media | 6347 | 6857 | 7020 | 7075 | 7253 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.5
Occidental carga base | 5399 | 5880 | 6030 | 6080 | 6265 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.7
Central carga maxima | 9004 | 8844 | 8651 | 8411 | 8192 | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.7
Central carga media | 6190 | 6291 | 6246 | 6152 | 6076 | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.6
Central carga base | 4741 | 4810 | 4786 | 4731 | 4677 | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.1
Oriental carga maxima | 6356 | 6577 | 6626 | 6709 | 6767 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.1
Oriental carga media | 4577 | 4846 | 4990 | 5048 | 5126 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.6
Oriental carga base | 4007 | 4257 | 4387 | 4443 | 4495 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.3
Peninsular carga maxima | 1520 | 1544 | 1558 | 1628 | 1664 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6
Peninsular carga media | 1050 | 1111 | 1131 | 1176 | 1214 | N/D | N/D | N/D | N/D | 4.2
Peninsular carga base | 842 | 888 | 903 | 943 | 975 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.8
Noroeste carga maxima | 3617 | 3772 | 3870 | 4087 | 4034 | N/D | N/D | N/D | N/D | 5.1
Noroeste carga media | 1979 | 2198 | 2288 | 2337 | 2407 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.9
Noroeste carga base | 1651 | 1838 | 1919 | 1965 | 2013 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.5
Baja California carga maxima | 2229 | 2237 | 2302 | 2225 | 2350 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2
Baja California carga media | 1255 | 1304 | 1368 | 1369 | 1438 | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.2
Baja California carga base | 1017 | 1058 | 1109 | 1120 | 1178 | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.4
Baja California sur carga maxima | 368 | 385 | 389 | 407 | 428 | N/D | N/D | N/D | N/D | 7.2
Baja California sur carga media | 230 | 248 | 252 | 256 | 264 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.8
Baja California sur carga base | 190 | 205 | 209 | 211 | 233 | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.1
Peque±os sistemas carga maxima | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.1
Peque±os sistemas carga media | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | N/D | N/D | N/D | N/D | 2.9
Peque±os sistemas carga base | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.7
Fuente: SENER con informacion de CFE

## SLF
System Load Factor
Ratio | 0.71095